## Slide 1
BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE
RAPPORT FINAL ET ARCHIVAGE
LABORATOIRE D'INNOVATION "NOURRIR L'AVENIR" POUR LES SYSTÈMES D'ÉLEVAGE
Matériel supplémentaire pour le manuel de formation à la bonne gestion des laboratoires à l'intention des formateurs
Préparé par Richard Fethiere, Université de Floride

## Slide 2
Contexte
Rapport final
Archives
Unité d'assurance qualité

## Slide 3
LECTURE :
Section 9.2 des BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE DE L'OCDE

## Slide 4: Que faut-il inclure dans le rapport final?
Identification de l'étude, de l'élément de test et de l'élément de référence
Informations concernant le bailleur et les installations du lieu de test
Dates : dates de début et de fin de l'expérience
Déclaration
Description des matériaux et des méthodes d'essai
Résultats
Stockage

## Slide 5: LE RAPPORT FINAL
Une fois que le rapport final a été signé par le directeur de l'étude, il ne peut plus être modifié. S'il est nécessaire de corriger ou d'étoffer le rapport, il faut le faire en publiant un amendement séparé au rapport. L'amendement doit indiquer ce qui est modifié ou ajouté au rapport. L'amendement doit être signé par le directeur de l'étude et doit être vérifié par l'unité d'assurance qualité (UAQ).

## Slide 6: Communication des résultats de l'étude
Les rapports des chercheurs principaux ou des scientifiques participant à l'étude doivent être signés et datés par eux.
Le rapport final doit être signé et daté par le directeur de l'étude.
Les corrections et les ajouts au rapport final doivent prendre la forme d'amendements.
Lire la section 9.1 des principes de BPL de l'OCDE
Chaque étude doit faire l'objet d'un rapport final

## Slide 7
La fonction de l'archivage consiste à conserver des éléments importants sur une longue période dans des conditions sécurisées.
ARCHIVES

## Slide 8
Tout ce qui reste à la fin de l'étude est nécessaire pour démontrer la validité et la traçabilité des résultats scientifiques. C'est pourquoi les archives sont si importantes
ARCHIVES

## Slide 9
  Stockage sécurisé à long terme et récupération rapide des données
  Contient toutes les données scientifiques originales, les documents de référence, les rapports, etc.
  Finalité des travaux réglementés
ARCHIVES : FONCTION
Envisager
Il est important de garantir que toutes les données sont transférées et qu'il existe une trace de ce qui a été transféré

## Slide 10
Archives : Formulaire de soumission
Numéro de soumission
Département/groupe
Projet
Numéro de l'étude
Quantité
Description
Commentaires
Date/Signature du déposant/Signature de l'archiviste

## Slide 11
Archives : Histoire
  Les documents archivés doivent être protégés contre toute interférence (en particulier contre l'enlèvement non autorisé qui entraînerait une perte) et contre les catastrophes telles que les incendies et les inondations, ainsi que contre le vandalisme délibéré. L'accès aux archives doit donc être limité
Vous avez besoin d'une procédure d'exploitation normalisée décrivant les conditions d'entrée (entrée et sortie) et la liste des personnes autorisées à accéder aux lieux.

## Slide 12
Archives
  Dans des conditions qui minimisent la détérioration
  Précautions en cas d'incendie ou d'inondation
  Environnement climatisé
  Les sauvegardes informatiques (back ups) sont conservées dans des armoires de sécurité

## Slide 13
UNITÉ D'ASSURANCE QUALITÉ
L'unité d'assurance qualité (UAQ) fait l'objet d'un chapitre important de la réglementation des BPL, et l'OCDE a publié un document de consensus pour aider à l'interprétation de la section UAQ du texte principal.

## Slide 14
UNITÉ D'ASSURANCE QUALITÉ
Pour comprendre le travail de l’UAQ, il convient de rappeler que les BPL sont une norme pour l'organisation des études.
Les BPL ne constituent pas un ensemble de règles permettant de juger de la valeur scientifique des études.
L’UAQ intervient dans le domaine du respect des BPL et dans celui de l'organisation des études
  Les BPL s'intéressent à l'organisation des études et à la manière dont elles sont menées :
    Prévues
    Exécutées
    Enregistrées
    Signalées
    Contrôlées

## Slide 15
LECTURE :
Section 2 : QUALIFICATION DU PERSONNEL CHARGÉ DE L'ASSURANCE QUALITÉ

## Slide 16
ASSURANCE QUALITE : Responsabilités (de BPL)
  S'assurer que le plan d'étude et les procédures opérationnelles standardisées sont disponibles
  Veiller au respect du plan d'étude et des procédures opérationnelles standardisées
    Par l'inspecteur
    Par audit
La réglementation sur les BPL exige que l'unité d'assurance qualité dispose d'un programme documenté. Cela signifie que l'unité d'assurance qualité doit avoir ses propres procédures opérationnelles standardisées (POS) sur la manière dont elle fonctionne et doit enregistrer ce qu'elle fait.

## Slide 17
LECTURE :
Section 2 des BONS PRINCIPES DE LABORATOIRE DE L'OCDE

## Slide 18
ASSURANCE QUALITÉ : Responsabilités
  Rendre compte des résultats par écrit
  Examiner les rapports finaux
  Préparer / signer la déclaration d'assurance qualité
Les principes de BPL exigent que l’UAQ vérifie que l'ensemble du personnel dispose de protocoles et de procédures opérationnelles standardisées pour son travail et que ces derniers sont suivis dans l'exécution du travail.

## Slide 19
ASSURANCE QUALITÉ : Responsabilités
  Rendre compte des résultats par écrit
  Examiner les rapports finaux
  Préparer / signer la déclaration d'assurance qualité
Lorsque l’UAQ effectue un audit/une inspection, elle doit le consigner par écrit. Toute constatation résultant de l'enquête doit être communiquée à la personne appropriée de la direction et au directeur de l'étude si la constatation concerne une étude spécifique.

## Slide 20
ASSURANCE QUALITÉ : Responsabilités
  Révision du plan d'étude
  Révision des POS
Bien que les principes de BPL de l'OCDE indiquent clairement que l’UAQ doit vérifier (passer en revue) le protocole, il n'en va pas de même pour les procédures opérationnelles standardisées (POS). Toutefois, le document de consensus de l'OCDE sur les responsabilités de l’UAQ le recommande :

## Slide 21
ASSURANCE QUALITE : Inspection / Audit
  3 types
Basé sur l'étude
Basé sur les installations/systèmes
Basé sur le processus
Exemple : Inspections basées sur des études
Celles qui portent sur des études spécifiques
En règle générale, l’UAQ identifie les phases importantes de l'étude, appelées phases critiques, qui sont ensuite inspectées par le personnel de l'étude au cours de l'exécution effective des opérations
Elles portent sur le protocole, les phases de l'étude en cours ou à venir et le rapport final.

## Slide 22
ASSURANCE QUALITE : Unité/Audits
  L'unité d'assurance qualité est une équipe chargée, selon la définition des BPL, de veiller à ce que le laboratoire respecte les règles de BPL.
  Cette équipe est organisée pour travailler indépendamment du personnel chargé des opérations de l'étude et fonctionne comme témoin du processus de recherche préclinique.

## Slide 23
DÉCLARATION D'ASSURANCE QUALITÉ
Dates de l'inspection
Dates de présentation des résultats au directeur de l'étude et à la direction
Phases auditées
Confirmation que les rapports reflètent les méthodes utilisées et les données générées
Toutes les exceptions
Ne signer que si l'étude est conforme aux BPL et à la déclaration d'étude.
Les actes du directeur sont considérés comme justifiables et toutes les actions correctives ont été menées.

## Slide 24
Lire la définition des inspections d'installations dans le document de consensus de l'OCDE Assurance qualité et BPL : Section sur les inspections d'assurance qualité.

## Slide 25
Consulter le Manuel de formation à la bonne gestion des laboratoires à l'intention des formateurs https://livestocklab.ifas.ufl.edu/resources/glp/ Lien direct vers le manuel en PDF : https://livestocklab.ifas.ufl.edu/media/livestocklabifasufledu/pdf-/MANUAL-Fethiere_UF_Good-lab-management-practices_2022.pdf