## Slide 1
Bonnes pratiques de laboratoire
Calendrier général et personnel
LABORATOIRE D'INNOVATION "NOURRIR L'AVENIR" POUR LES SYSTÈMES D'ÉLEVAGE
Matériel supplémentaire pour le manuel de formation à la bonne gestion des laboratoires à l'intention des formateurs
Préparé par Richard Fethiere, Université de Floride

## Slide 2
Contexte
Schéma directeur - Vue d'ensemble
Personnel - Vue d'ensemble

## Slide 3: SCHEMA DIRECTEUR - Vue d'ensemble
Le schéma directeur doit contenir des informations utiles à la planification des études réalisées dans l'institution.
Les informations fournies devraient être utilisées par la direction pour garantir la bonne utilisation des ressources et pour prouver que des ressources suffisantes ont toujours été disponibles lors de la réalisation des études.
Envisager
Toutes les études doivent être incluses
Le tenir à jour et disposer d'une procédure de contrôle des modifications
Inclure des tâches telles que l'examen des protocoles et la préparation des rapports
N'avoir qu'un seul calendrier officiel
Désigner une personne responsable du document
Archivage si nécessaire
Distribuer à ceux qui en ont besoin

## Slide 4: SCHEMA DIRECTEUR - Vue d'ensemble
Informations sur l'étude
Contenu du test
Numéro de l'étude
Directeur
Titre
Dates
Protocole
Données
Rapports finaux
Localisation
Archives
Commentaires
  Il comprend :

## Slide 5: PERSONNEL - VUE D'ENSEMBLE
Pour documenter la manière dont la ressource “humaine" est organisée, la direction doit mettre en place les types de documents suivants :
Organigramme
Description des emplois
Curriculum vitae
Dossiers de formation

## Slide 6: organigramme
Ce schéma permet d'expliquer très rapidement à toute personne étrangère à l'institution, la manière dont vous êtes organisés et qui rend compte à qui
A envisager
Il doit donner une bonne idée du fonctionnement de l'organisation
Rester simple

## Slide 7: DESCRIPTIONS DE POSTES
La description de poste détaille les tâches quotidiennes de la personne concernée. De nombreux laboratoires incluent la partie correspondante de l'organigramme.
Envisager de
Préciser qui rend compte à qui
Décrire la délégation des tâches
Doit être à jour
Signé de préférence par "x" et "x+1"

## Slide 8: DESCRIPTIONS DE POSTES (suite)
Département / Groupe
Nom, poste, niveau
Nom et fonction du superviseur direct
Résumé du poste
Tâches et responsabilités
Relations de travail
Signatures et dates d'approbation
Il s'agit du type de sections que l'on trouve souvent dans les descriptions de poste, mais dont le contenu est laissé à la discrétion de la direction.

## Slide 9: Activité : Élaborer des descriptions de poste et des responsabilités

## Slide 10: CURRICULUM VITAE
Contient les détails de l'expérience professionnelle qui qualifie les professionnels pour leurs tâches. Les formations qui ne débouchent pas sur un diplôme ne figurent normalement pas dans un CV, mais dans le dossier de formation de la personne.
A envisager
Pour l'ensemble du personnel
En format standard
A jour / archivé
Contient :
  Qualifications / études / diplômes
  Expérience professionnelle

## Slide 11: DOSSIER DE FORMATION
Les dossiers de formation doivent contenir des informations sur toutes les formations qui ne figurent pas dans le CV. Inclure systématiquement les formations qui vous qualifient pour l'emploi que vous occupez.
A envisager
Dossiers de formation antérieurs
  Initiation à l'emploi
  Compétence du personnel en matière de procédures standardisées
  Cours externes / cours internes
  La participation à des congrès/séminaires peut être incluse.
Les futurs dossiers de formation :
  Plans de formation pour chaque membre du personnel
  Mise à jour et archivage

## Slide 12
Consulter le Manuel de formation à la bonne gestion des laboratoires à l'intention des formateurs https://livestocklab.ifas.ufl.edu/resources/glp/ Lien direct vers le manuel en PDF : https://livestocklab.ifas.ufl.edu/media/livestocklabifasufledu/pdf-/MANUAL-Fethiere_UF_Good-lab-management-practices_2022.pdf