## Slide 1
BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE - DOCUMENTATION
LABORATOIRE D'INNOVATION "NOURRIR L'AVENIR" POUR LES SYSTÈMES D'ÉLEVAGE
Matériel supplémentaire pour le manuel de formation à la bonne gestion des laboratoires à l'intention des formateurs
Préparé par Richard Fethiere, Université de Floride

## Slide 2
Contexte
Ressources : Équipement
Adéquation de l'équipement
Calibrage des équipements
Entretien des équipements
Documentation de l'équipement

## Slide 3
Ressources : Équipement
Les règles de BPL exigent que vous vous assuriez que le matériel utilisé dans les études est :
Adapté à la tâche à accomplir
correctement calibré et entretenu et
dispose d'une bonne documentation pour chaque équipement

## Slide 4
Ressources : Équipement - Adéquation
Responsabilité du chercheur : Le personnel de l'étude doit être en mesure de justifier l'utilisation de son équipement et de démontrer qu'il est adapté au travail effectué.
Certains équipements nécessitent une preuve d'aptitude
Certains équipements peuvent nécessiter une qualification formelle

## Slide 5
Ressources : Équipement - Étalonnage
Tous les équipements utilisés doivent être calibrés afin de démontrer qu’ils fonctionnent dans les limites fixées par le fabricant et le scientifique et qu'ils produisent des données fiables.
Le calibrage nécessite généralement l'utilisation de normes et
Peut nécessiter une qualification formelle de l'équipement

## Slide 6
Ressources : Equipement - Maintenance
La maintenance est particulièrement importante pour les instruments qui ont un impact sur toutes les données brutes collectées
Maintenance préventive
Maintenance curative (réparation des pannes)
Matériel/procédures de secours
Contrats avec des organismes de services externes
Alarmes

## Slide 7
Ressources : Matériel - Documentation
Disposer de procédures opérationnelles standardisées (POS) pour :
  Utilisation de l'équipement
  Toutes les actions de maintenance, y compris celles des contractants extérieurs
Tenir des registres :
  Qualification/utilisation/calibrage/contrôle
  Plan de service de l'équipement
  Rapports d'action en cas d'erreur

## Slide 8
Ressources : Matériel - Documentation
Plan de service (exemple) :
  Titre du plan : Changer et nettoyer le filtre du réfrigérateur/congélateur
    Octobre 2019
    Janvier 2020
    Avril 2020
    Juillet 2020

## Slide 9
Ressources : Équipement
Étiquette de service
  Numéro de l'instrument
  Date du dernier service
  Date d'échéance du prochain service
  Nom de la personne responsable
  Signature/date

## Slide 10
Ressources : Équipement
Rapport d'action en cas d'erreur
Bâtiment/Département/Pièce | Numéro de l'équipement | Date | Signature
Description du problème |  |  | 
Mesures immédiates prises |  |  | 
Mesures prises par |  |  | 
Instrument utilisable |  |  | 

## Slide 11
Ressources : DOCUMENTATION POUR L'ÉQUIPEMENT
POS
Plan d’architectue
Rapport de qualification
Journal de bord
Service/
Rapports de maintenance
Rapport d'action en cas d'erreur/erreurs/
modifications/corrections

## Slide 12
Consulter le Manuel de formation à la bonne gestion des laboratoires à l'intention des formateurs https://livestocklab.ifas.ufl.edu/resources/glp/ Lien direct vers le manuel en PDF : https://livestocklab.ifas.ufl.edu/media/livestocklabifasufledu/pdf-/MANUAL-Fethiere_UF_Good-lab-management-practices_2022.pdf