## Slide 1
BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE PROTOCOLES D'ÉTUDE (PARTIE 1II)
LABORATOIRE D'INNOVATION "NOURRIR L'AVENIR" POUR LES SYSTÈMES D'ÉLEVAGE
Matériel supplémentaire pour le manuel de formation à la bonne gestion des laboratoires à l'intention des formateurs
Préparé par Richard Fethiere, Université de Floride

## Slide 2
Contexte
Protocoles d'étude : Le test
Protocoles d'étude : Caractérisation

## Slide 3
Protocoles d'étude
ÉLÉMENT TESTÉ
Élément d'essai en vrac
Préparation de la forme de dosage
Analyse chimique

## Slide 4
PROTOCOLES D'ÉTUDE : ÉLÉMENT TESTÉ
  Élément d'essai en vrac
  Les BPL ne sont pas requises pour la fabrication des lots utilisés dans les études précliniques (BPL).
  Les autorités réglementaires exigent des tests pour s'assurer que l'élément testé est adapté à l'utilisation préclinique.
  Utiliser si possible un seul lot pour l'ensemble de l'étude

## Slide 5
Protocoles d'étude : caractérisation
Préparation de la forme de dosage
Si vous avez des éléments sous forme de doses :
S'agit-il du bon élément de test ?
S'agit-il de la bonne concentration ?
A-t-il toujours été préparé de la même manière ?
Avez-vous des procédures pour :
Recevoir ?
Stocker ?
Se préparer ?
Livrer au point d'utilisation ?
Éliminer ?

## Slide 6
Protocoles d'étude : caractérisation
Analyse
  Les résultats analytiques sont utilisés pour évaluer la qualité de l'élément d'essai en vrac et de la formulation de la dose.
  Le directeur de l'étude doit disposer de ces informations dès que possible
  Les données issues des analyses doivent être fiables et doivent donc être produites dans des conditions de BPL.

## Slide 7
Protocoles d'étude : caractérisation
Qu'est-ce qu'un système d'essai ?
Animaux
Bactéries
Cellules
Organes
Plantes
Mais ils peuvent aussi l'être :
Matériel d'analyse

## Slide 8
Consulter le Manuel de formation à la bonne gestion des laboratoires à l'intention des formateurs https://livestocklab.ifas.ufl.edu/resources/glp/ Lien direct vers le manuel en PDF : https://livestocklab.ifas.ufl.edu/media/livestocklabifasufledu/pdf-/MANUAL-Fethiere_UF_Good-lab-management-practices_2022.pdf