## Slide 1
BONNES PRATIQUES DE LABORATOIRE
LA COLLECTE DE DONNÉES BRUTES
LABORATOIRE D'INNOVATION "NOURRIR L'AVENIR" POUR LES SYSTÈMES D'ÉLEVAGE
Matériel supplémentaire pour le manuel de formation à la bonne gestion des laboratoires à l'intention des formateurs
Préparé par Richard Fethiere, Université de Floride

## Slide 2
Contexte
Importance de la collecte de données
Documentation : Données brutes et collecte de données

## Slide 3
IMPORTANCE DE LA COLLECTE DE DONNÉES
  Les données sont ce qui reste à la fin de l'étude.
  Dans un sens, les données sont le seul résultat tangible de l'enquête scientifique
  Les données seront présentées dans un rapport final
  Les données seront transférées aux archives pour être conservées à la fin de l'étude.

## Slide 4
  N'oubliez pas : Des données perdues ou inexactes peuvent invalider l'étude.
  Recueillir des données sur des formulaires préparés à l'avance afin qu'elles indiquent:
    "QUOI" a été fait
    "Comment cela a été fait
    "QUAND" cela a été fait
    ”QUI" a collecté les données
DOCUMENTATION : Données brutes et collecte de données

## Slide 5
COMMENT
Les données doivent montrer que les méthodes sont:
Comme indiqué dans le protocole et les Procédures Opérationnelles Standardisées (POS)
Conformes au protocole
Les POS ont été enregistrées

## Slide 6
QUAND
Les données doivent montrer
Les délais selon le protocole - données/heures
Que tout écart par rapport au protocole ou au calendrier a été consigné.

## Slide 7
Les données doivent montrer
Identité des opérateurs
Identité du/des enregistreur(s) de données
Identité des vérificateurs / correcteurs
QUI

## Slide 8: règles générales pour la collecte des données
Ne jamais utiliser de crayon
Ne jamais utiliser de "blanc"
Ne jamais corriger des données si vous n'expliquez pas pourquoi
Signer et dater chaque modification (conserver le journal)
DONNÉES
Laisser une trace d'audit

## Slide 9
Consulter le Manuel de formation à la bonne gestion des laboratoires à l'intention des formateurs https://livestocklab.ifas.ufl.edu/resources/glp/ Lien direct vers le manuel en PDF : https://livestocklab.ifas.ufl.edu/media/livestocklabifasufledu/pdf-/MANUAL-Fethiere_UF_Good-lab-management-practices_2022.pdf